## Slide 1: 本研究の目的
RSEという複雑な制御を必要とするLCGTでは
デジタル制御は必須である
LCGTと同じような制御帯域幅であるCLIOにデジタル制御システムを導入し、実際の干渉計で稼働することにより、デジタル固有の技術を蓄積する
デジタルシステムのLIGOグループとの共同開発により、国際協力体制を築く
LCGT建設時にスムーズにデジタル制御を導入できるようにする

## Slide 2: MOU and RESEARCH AGREEMENT
test

## Slide 3: CLIOデジタルシステムの概念図
共振器長制御
Frame Builder
主にリアルタイムデータ
EPICS 主にスイッチ (gain, filter設定)
TCP / IP
PC
64Hz
16kHz
干渉計
PC
PC
PC
SUS等各種アクチュエータ
Real time PC
角度制御
PD等各種センサー
Suspension control
whitening
Real time PCの実行サンプリングレート16kHzで決まる速いループがある
そこにアクセスする方法はEPICSを使う遅いアクセスと、Frame Builderを使う速いアクセスがある
別に用意したモニタ用PCからTCP/IPネットワークを通してデータ、制御にアクセス
AA
ADC
dewhitening
AI
DAC
Data storage
16kHz full data(数日)
1second data
1minute data（永久）
16kHz
loop

## Slide 4: Digital length control system
Demodulated signal from PD
Feedback filters
Output to suspensions
D/A
A/D
mixer
特徴
ユーザーインターフェースが非常に柔軟
スクリプトにより干渉計パラメータの最適化が可能
ノイズパフォーマンスも含めて、大型干渉計の複雑な多自由度制御に耐えうるシステム

## Slide 5: CLIO用デジタル制御システムの構築
ADC/DAC
Anti Imaging filters
Anti Alias filters
timing
Real time PC
AdLIGO用に開発されているコンパクトなデジタル制御システムをCLIO専用に新たに構築
8core, PCIe based PC with CentOS 5.2
ADC:32ch/枚
DAC:16ch/枚
Binary Output:32ch/枚

## Slide 6: Pictures
pic
8core, PCIe based PC with CentOS 5.2
ADC:32ch/枚、$4K
DAC:16ch/枚、$3.5K
Binary Output:32ch/枚、$250
ADC/DAC
In Expansion Chasis
Anti Imaging filters
Anti Alias filters
Timing slave board
Real time PC
timing

## Slide 7: CLIO用デジタル制御システムの構築
test
Expansion Chasis
ADC 32ch/枚
DAC 16ch/枚
Anti Imaging filters 8ch/board
To Real time PC

## Slide 8: CLIO Digital Front-End
①
①
②
②
③
④
④

## Slide 9: CLIO digital block diagram: 1st stage
timing card
16kHz 32ch ADCx1
16kHz 16ch DACx1
I/O Bx1
whitening filter
AA filter
dewhitening filter
AI filter
IOO 4ch
coil driver 4ch
PEM 4ch
Real time front end
timing card
LSC 6ch
General linux for operation, monitor
timing slave
timing master
Expansion chassis
GPS
Real time PC
Operation PC
2009/9/10 日本物理学会秋期大会, 宮川 治