## Sheet1
LCGT方針決定のための資料 | [6 empty] | 2009-09-16
宮川、麻生、宗宮、三代木、山本
比較対称
LCGT:LCGT帯域幅特別作業部会で決めたパラメータ
低温移行可常温1：上の設定で、常温にする。TCSがないので、レーザーパワーが制限される。熱雑音はviolin,thermo elasticで制限。
低温移行可常温2：上の設定からワイヤーをシリカに替え細くした。violin周波数が観測帯域を汚さない。
低温移行可常温3：上の設定から更に鏡をシリカに替える。thermo elastic noiseが大きく下がる。
常温最適化：サスペンションも作り替えることを考え、鏡の重さ増加。TCSも有りとして、レーザーパワー、リサイクリングゲイン増加。
LxGT：補正予算提出時のパラメータ。
注目すべき相違点
| LCGT | 低温移行可常温1 | 低温移行可常温3 | 常温最適化
鏡材質 | サファイア | サファイア | シリカ | シリカ
鏡重さ | 30kg | 30kg | 30kg | 50kg
温度 | 低温 | 常温 | 常温 | 常温
TCS | 無し | 無し | 無し | 有り
パワー@BS | 825W | 220W | 220W | 5500W
感度達成までの期間 | 7年 | 5年(常)+2年(低) | 5年(常)+3年(低) | 6年(常)+3年(低)
NS range（max,SNR8） | 281MPc | 66Mpc | 149Mpc | 199Mpc
重力波検出時間 | 4ヶ月 | 26年 | 2年5ヶ月 | 11ヶ月
詳細
| LCGT | 低温移行可常温1 | 低温移行可常温2 | 低温移行可常温3 | 常温最適化 | LxGT | (参考:AdLIGO)
干渉計方式 | DRSE | DRSE | DRSE | DRSE | DRSE | PRFPMI | BRSE
基線長 | 3km | 3km | 3km | 3km | 3km | 3km | 4km
温度 | 低温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温
鏡材質 | サファイア | サファイア | サファイア | シリカ | シリカ | シリカ | シリカ
鏡重さ | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 50kg | 23kg | 40kg
ワイヤー材質 | サファイア | サファイア | シリカ | シリカ | シリカ | シリカ | シリカ
1st violin | 150Hz | 150Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz
TCS | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 有り
ビーム径 | 3cm | 3cm | 3cm | 5.6cm | 6.7cm | 2.7cm | 6.2cm
干渉計入射パワー | 75W | 20W（注1） | 20W(注1) | 20W(注2) | 125W | 20W | 125W
PRG | 11 | 11 | 11 | 11 | 45 | 20 | 45
パワー@BS | 825W | 220W | 220W | 220W | 5500W | 400W | 5500W
Finesse | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 400 | 300 | 400
パワー@cavity | 400kW | 100kW | 100kW | 100kW | 700kW | 40kW | 700kW
低周波防振 | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | 無し,Q:1e8 | HEPI, ISI
感度達成までの期間 | 7年 | 5年(常)+2年(低) | 5年(常)+2年(低) | 5年(常)+3年(低) | 6年(常)+3年(低) | 4年 | 2年(E)+6年(Ad)
NS range（max,SNR8） | 281Mpc | 66Mpc | 77Mpc | 149Mpc | 199Mpc(注3) | 60Mpc | 309Mpc
検出確率90%期間 | 4ヶ月 | 26年 | 16年 | 2年5ヶ月 | 11ヶ月 | 35年 | 3ヶ月
赤：常温最適化に近い、青：低温最適化に近い、黄：どちらでもない
注1:TCS無しで4倍程度パワーを上げれる見積もりもある
注2:TCS無しで2.5倍程度パワーを上げれる見積もりもある。シリカの方が上げ幅が小さいのはコーティングの熱レンズが支配的だから。
注3:AdLIGOの3/4より感度が悪いのはコーティングのロスの見積もりがLCGTの方が厳しいから
Feasibility
| LCGT | 低温移行可常温1 | 低温移行可常温2 | 低温移行可常温3 | 常温最適化 | LxGT | (参考:AdLIGO)
干渉計方式 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4
レーザー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
鏡 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4
低温化への移行 | N/A | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | N/A
低周波防振 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5
熱レンズ対策 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
5:実証済み(非常に容易), 4:デザインまで決まる（容易）, 3:原理実験段階（普通）
2:パラメータ等の見込みがつく（大変）, 1:アイデア段階（かなり大変）
低温移行可常温1
低温移行可常温2
低温移行可常温3
常温最適化