KAGRA detector characterization
開発進捗状況 2
端山和大, 阿久津智忠、浅野光洋, 伊藤洋介, 上野昂, 神田展行, 苔山圭以子, 成川達也, 間野修平, 宮川治, 宮本晃伸, 山本尚弘, 譲原浩貴, 横澤孝章, KAGRA collaboration

---
Detector Characterization

---
望遠鏡の感度達成にむけて
設計　→　製作　→　目標感度達成
- kmスケール望遠鏡はその大きさと装置の複雑さで全体を見渡すことが困難
- １万に及ぶ環境・補助チャンネルの情報を用いて複雑な装置の振舞いを診断
- 1万の可能性から原因を見つけるのを、10の可能性までローカライズ

---
重力波の観測にむけて
重力波の検出を主張するには多くの質問に答えなければならない。
データクオリティの評価
- 望遠鏡はまともに動いているのであろうか？
- データがサイエンスに耐えうるのだろうか？
- 検出した信号は重力波信号なのだろうか？それとも望遠鏡起源のものなのだろうか？
データクオリティ評価を行い、サイエンスができる状態にもっていく。

---
データクオリティの影響
感度はS6の方が良いのに、探査の上限値はS5の方が良い
理由は、原因不明の非定常雑音の量
結局、サイエンスは、感度＋データの質で決まる。
LIGO
Virgo
LVC(2011)
S6
S5

---
研究開発状況
- 干渉計診断システムの構築
  - クラスタの坑内インストール
  - 基本診断ツールの開発
  - KAGRAで予想される、観測を制限する雑音モデルと、その検出方法、対処
  - サブシステム診断の準備
- 実際の雑音環境の把握
- データクオリティ評価システムの構築

---
データフローの中のdetector characterization

---
Online Detector Characterization Cluster

---
DetChar Projects

---
DetChar Projects
開発が大部分完成したもの
感度モニタ
（連星合体、リングダウン、IMBH、背景重力波）
Rayleighモニタ：ガウス性の検査
定常的非ガウス性モニタ（山本氏トーク）
ラインキャラクタリゼーション
非定常雑音分類（間野氏トーク）
突発性非定常雑音モニタ
ノイズフロアモニタ
相関解析（韓国との共同研究）
ニューラルネットワークを用いたVeto解析（韓国との共同研究）
GUIインターフェース

---
HasKAL
https://github.com/gw-analysis/detector-characterization

---
DetChar Projects
開発が大部分完成したもの
感度モニタ
（連星合体、リングダウン、IMBH、背景重力波）
Rayleighモニタ：ガウス性の検査
定常的非ガウス性モニタ（山本氏トーク）
ラインキャラクタリゼーション
非定常雑音分類（間野氏トーク）
突発性非定常雑音モニタ
ノイズフロアモニタ
相関解析（韓国との共同研究）
ニューラルネットワークを用いたVeto解析（韓国との共同研究）
GUIインターフェース
LIGO、Virgo、KAGRA（予想）雑音を調査し、こうしたツールを調整、追加開発していく。

---
ツール開発ハイライト

---
Virgoのアップコンバージョンノイズの例
スペクトログラム
探査パイプラインによる
トリガーイベント
Blom et al
Virgo CQG 2010

---
チャンネル間相関の様子
線形相関でないため、従来のピアソン積率相関では検出できない。
Optical benchの揺れ幅
譲原
重力波相当振幅

---
HasKALでは検出できます。
MICによる相関
Permutation testによるバックグラウンドスタディ
0.062
0.7
0.006
譲原

---
CLIOのケース

---
非ガウス性はどこから来るのか？
山本氏トーク
非ガウス性を1パラメータで特徴つける（Student-t分布）
定常
非定常
Gaussian
Non-Gaussian

---
非定常雑音はどこから来ているのか？
ー師なし機械学習で雑音源を絞り込むー
間野(統数研)氏トーク
- マイナークラスタに属するものは集中して出てくることを突き止めた。（望遠鏡の状態悪化時）
- 非定常雑音の特徴付けに、新しく時間（状態）の要素を加えた研究！
干渉計の状態の悪化で普通でない雑音群が生じる
非定常雑音
普通でない度

---
サブシステム診断に向けて

---
サブシステム診断に向けて
低温干渉計の雑音解析のために
クライオスタットの内部の振動環境を干渉計型センサを置いて調べる。
辰巳（NAOJ）

---
低温干渉計の雑音解析に向けて
センサをTAMAに置き、テスト運転を行い、データをモニタ。

---
サブシステム診断に向けて
防振系プロトタイプ実験
- デジタルシステムを用いてType B SASのテスト
- Detcharシステムをアップデート中

---
KAGRAサイトでの環境把握（例：磁場測定）
Atsuta, Somiya, Yano(TITECH)
Yamaguchi, Oda, Hayama, Kanda
(U. Osaka City)
Ogawa, Araya, Ueshima (ERI U. Tokyo)
Uchiyama, Miyakawa, Miyoki, Saito (U. Tokyo)
Nishizawa (Caltech)
熱田氏のトーク

---
今後の予定
- 4月以降順々に始まる環境モニタの試験運転に参加し、DetCharシステムの問題点の洗い出し、改善。
- サブシステム診断ツールとしてセットアップ。実際の使用で得られるフィードバック。
- オンラインDetector characterizationクラスタにインストール。
- 12月iKAGRA観測とともにモニタ。

---
iKAGRAターゲット
Operation and test of detector characterization system for detector diagnostics and environmental monitor for more than two weeks, processing 50 channels of monitor signals and 360 TByte/hour data.

---
地面振動→散乱光雑音

---
早期の地面振動長期モニタ