KAGRAデジタル制御スクリーンの作成

端山和大

VIS Type C防振系のスクリーンの作成
スクリーンは、sitemap.adlが最上位のスクリプトになっている。そこには、PSL、IMC、VISといったボタンが配置されており、medmのModeをExecuteとした上でVISなどのボタンをクリックすることで、一つ下の階層にあるスクリーンを立ち上げる。
ボタンのリンクの編集など、スクリプトを書き換えるためには、medmのModeをEditにして行う。

EditモードでsitemapのVISボタンをクリックすると、Resource Paletteが立ち上がり、Labelや、ボタンをクリックすると立ちあがるスクリプト(Display File)、環境変数(Arguments)を設定できる。Argumentsでは、IFO=K1,ifo=k1,SITE=KAMIOKAなどと=で定義し、「,」で区切る。このArgumentsは、一つ下の階層のスクリプトに記されている$(IFO)といった環境変数に代入される。また、さらに下の階層のスクリプトに受け渡すためには、その階層のスクリプトの中でIFO=$(IFO)などと書いてやれば良い。

（注意）スクリプトをexecutableモードで起動しないと、ボタンの実際の動作は確かめられない。また、executableモードで立ち上げたスクリプトをeditモードに変更すると、sitemapを残してウインドウが消えることに注意する。編集は、スクリプトファイル(.adl)をエディタで開いて行うのが良い。
（注意）コピーアンドペーストはmedem上ではうまく働かないので、エディタを経由して行う。Linuxで典型的な反転でコピー、中央クリックでペーストである。

コマンド、ディレクトリ構造
今回のシフトでは主にmedmを用いたスクリーンの作成である。medmはリアルタイムLinuxOSで動くstand aloneの中の/opt/rtcds/kamioka/k1/medmにある。/opt以下は、クライアントPCにNFSマウントされている。クライアントPCのデスクトップにもリンクがあり、それをダブルクリックしてもよい。
VISで用いられるスクリプトは、/opt/rtcds/userapps/release/vis以下にある。
sitemapは/opt/rtcds/kamioka/k1/medm以下にある。
Sitemap.adlの中のVISボタンをクリックして立ち上がるスクリプトは
vis/common/msdm/VIS_ALL.adl

VIS_ALL.adl中のMCi、MCo、MCeボタンは同じスクリプト(Display File)VIS_CUST_TYPEC_OVERVIEW.adlが立ち上がり、環境変数であるArgumentsが違う。
VIS_CUST_TYPEC_OVERVIEW.adlはVIS_ALL.adlと同じvis/common/medm/以下にある。

これらスクリプトの元ファイルは/opt/rtcds/ligo_userapps/trunk/sus/common/medm以下に存在するので、それらを必要に応じてvis/common/medm/以下にコピーしsusをvis、bfmsをTYPEC、M3をTMなどと変えて用いる。

VIS_ALL
MCiから始める。
medmから、file->open->VIS_ALL.adlで、スクリプトをEditモードで立ち上げる。
Display File
$(userapps)/vis/common/medm/VIS_CUST_TYPEC_OVERVIEW.adl
Arguments
IFO=K1, ifo=k1,SITE=KAMIOKA,site=kamioka,userapp=/opt/rtcds/userapps/release, OPTIC=MCI
正しそうなので、変更せずに閉じる。
MCiのVIS_CUSTTYPEC_OVERVIEWをexecutableモードで立ち上げ、ボタンをクリックしながら確かめる。今回はTM部分のみの変更なので、下段のみを編集する。
下段左端のボタンを押すと、SUS_CUST_BSFM_ADC_MONITOR.adlが無いと言っている。確かにvis/common/medm以下にはない。
そこで、まずはligo_userapps以下から対応するファイルをコピーし、同じディレクトリに置き、動くようであれば、ファイル名をKAGRA用に変更していく。この場合、対応するファイルは/opt/rtcds/ligo_userapps/trunk/sus/common/medm/bsfm内にあった。同様に次々とファイルをコピーして移していくが、時々、チャンネル名にM1なるものがあるが、それもM3と同様にTMに置き換える。
またOPLEVのラインでOL DAMP以降の変数が３つになっているが、SUMは使わないので１変数削除して２変数にする。OL DAMP後のチャンネル名はVIS_CUST_TYPEC_TM_OLDAMP_PとVIS_CUST_TYPEC_TM_OLDAMP_Yになる。